## naslovna
PREDUZEĆE ZA KONSALTING PROJEKTOVANJE I INŽENJERING, 11000 BEOGRAD, DOBRINJSKA 8a
NARUČILAC: |  | Republika Srbija – Apelacioni sud Kragujevac, ul. Trg Vojvode Radomira Putnika br.4, Kragujevac | CLIENT: MINISTRY OF JUSTICE AND PUBLIC ADMINISTRATION OF RS, NEMANJINA 22-26, BELGRADE
OBJEKAT: |  | Zgrada pravosudnih organa u Kragujevcu, KP br.10472/5 KO Kragujevac 4, Kragujevac | RECONSTRUCTION OF THE EXISTING FACILITY IN 15 KATANICEVA ST. IN BELGRADE (BUILDING OF FORMER MILITARY TECHNICAL INSTITUTE - MTI) FOR PURPOSES OF ACCOMODATION OF JUDICIAL ORGANS
| 1.6.2.Predmer i predračun |  | Bill of Quantities
| PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA - LIFTOVI |  | FOR STRUCTURAL AND FINISHING WORKS TO THE MAIN ARCHITECTURAL DESIGN

## Liftovi
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU |  |  |  |  | 2017U028 T03
pos | opis pozicije | item description | jm | količina | jed. cena materijal | jed. cena rad | jed. cena bez PDV-a | jed. cena sa PDV-om | ukupno RSD bez PDV-a | ukupno RSD sa PDV-om
|  |  | evro | 120
PREDMER I PREDRAČUN
PROJEKAT MAŠINSKIH INSTALACIJA - LIFTOVI
OPŠTA NAPOMENA:
Isporuka, montaža, atestiranje (sertifikacija), puštanje u rad i izrada dokumentacije izvedenog stanja liftovskih postrojenja, prema standardu SRPS EN 81-1, SRPS EN 81-58 i ostalim relevantnim standardima, Zakonu o planiranju i izgradnji, Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, Zakonu o zaštiti od požara, Zakonu o zaštiti životne sredine, Pravilniku o bezbednosti liftova, Direktivi 95/16/EC i ostalim važećim propisima za ovu vrstu instalacija.
01-00 | LIFTOVI L1.1 i L1.2
Vrsta lifta: Električni putnički
Namena lifta: Za potrebe vertikalnog transporta stranaka i zaposlenih u objektu
Nosivost: Q=1000 kg ili 13 osoba
Nazivna brzina: v = 1,6 m/s
Broj stanica: 8
Broj prilaza: 8 (prolazna 180°)
Pogon: Električni
Tip pogonske mašine: Pogonska mašina je bezreduktorska sa frekventno regulisanim pogonom sa 254 o/min
Položaj pogonske mašine: u vrhu voznog okna
Komanda: mikroprocesorska
Upravljanje: lift je povezan u jedinstveni sistem upravljanja sa drugim liftom u paru, DUPLEX, sabirna na dole.
Radno: preko upravljačkih kutija sa svih prilaza liftu postavljenih pored vrata voznog okna i iz kabine preko upravljačkog panela.
Reviziono: preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine
U slučaju nestanka električne energije napajanje preko sosptvenog izvora (baterije) dovoljnog kapaciteta da lift dođe u najbližu stanicu i otvori vrata.
„Protivpožarni program“: U slučaju dojave požara lift odlazi na na glavnu stanicu i otvara vrata. Kada vaga detektuje da su putnici napustili kabinu vrata se zatvaraju nakon čega se lift isključuje iz rada.
Signalizacija: Izvodi se na svim prilazima liftu i u kabini
Optički pokazivač položaja kabine, displej u kabini i na svakoj stanici, zvučni signal potvrde prijema poziva i dolaska kabine u stanicu, zvučni i svetlosni signal preopterećenja kabine, taster za otvaranje i zatvaranje vrata, taster alarma. Sve komande su predviđene sa reljefnim oznakama i kontrastnim bojama u odnosu na podlogu.
Kabina izvedena od čeličnog rama i panela od lima presvučenog INOXom, pod od granitne keramike, Osvetljenje – indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama, Registar kutija od brušenog inoksa, tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata), nužnim svetlom, prekidač ventilatora, interfonom, zvučnik, rukohvat od nerđajućeg čelika na bočnom zidu kabine (kod lifta L1.2 na strani kabine na kojoj se nalaze stakleni paneli), lift L1.1 ogledalo na bočnom zidu kabine u gornjoj polovini, interfonska veza (kabina - komandni orman), ventilator
Dimenzije kabine su: širina: 1400 mm, dubina: 1600 mm i visina 2200 mm
Vrata kabine: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom
Dimenzije vrata kabine su: širina 1000 mm i visina 2100 mm
Vrata voznog okna: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom;Na etažama ±0,+1 vatrootporna vrata, klase otpornosti EI 120. Na ostalim etažama vrata E120.
Dimenzije vrata su: širina 1000 mm i visina 2100 mm
Vozno okno je izvedeno kao armirano betonska konstrukcija
Dimenzije voznog okna su: širina 2200mm, dubina: 2000mm, sa minimalnom visinom vrha okna: 3900 mm i minimalnom dubinom jame okna: 1500 mm
Mašinska prostorija: ne postoji
Visina dizanja: HD =27.07 m
Nazivi stanica: -1, ±0, +1 do +6
Glavna stanica: «±0»
Radna sredina: Normalna – oprema za suve prostorije
Varijacija napona: ±5%
Električni priključak: u komandnom ormanu u pored vrata lifta na poslednjem spratu
Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta
Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom
Odbojnici sa prigušenjem
Ovom specifikacijom, predmerom i predračunom je predviđeno i:
* izrada i isporuka opreme * transport * montaža * usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranje i puštanje u rad i ostale usluge
* isporuka i ugradnja kompletne instalacije za osvetljenje voznog okna lifta i za šuko utičnice u jami okna i u vrhu kod komandnog ormana. Po jedno sijalično mesto na 500mm od dna jame i vrha voznog okna a između po jedno sijalično mesto na svakih 7m * isporuka i ugradnja penjalica za silazak u jamu voznog okna lifta * isporuka i postavljanje atestirane gumene elektro-izolacione prostirke ispred komandnog ormana lifta
* troškovi tehničkog prijema lifta, uključujući izdavanje sertifikata za predmetni lift
01-00 | UKUPNO LIFTOVI L1.1 i L1.2 |  | kom. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
02-00 | LIFT L2
Vrsta lifta: Električni putnički
Namena lifta: Za potrebe vertikalnog transporta stranaka i zaposlenih u objektu
Nosivost: Q=1250 kg ili 17 osoba
Nazivna brzina: v = 1 m/s
Broj stanica: 6
Broj prilaza: 6
Pogon: Električni
Tip pogonske mašine: Pogonska mašina je bezreduktorska sa frekventno regulisanim pogonom sa 240 o/min
Položaj pogonske mašine: u vrhu voznog okna
Komanda: mikroprocesorska
Upravljanje: SIMPLEX, sabirno na dole
Radno: preko upravljačkih kutija sa svih prilaza liftu postavljenih pored vrata voznog okna i iz kabine preko upravljačkog panela.
Reviziono: preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine
U slučaju nestanka električne energije napajanje preko sosptvenog izvora (baterije) dovoljnog kapaciteta da lift dođe u najbližu stanicu i otvori vrata.
„Protivpožarni program“: U slučaju dojave požara lift odlazi na na glavnu stanicu i otvara vrata. Kada vaga detektuje da su putnici napustili kabinu vrata se zatvaraju nakon čega se lift isključuje iz rada.
Signalizacija: Izvodi se na svim prilazima liftu i u kabini
Optički pokazivač položaja kabine, displej u kabini i na svakoj stanici, zvučni signal potvrde prijema poziva i dolaska kabine u stanicu, zvučni i svetlosni signal preopterećenja kabine, taster za otvaranje i zatvaranje vrata, taster alarma. Sve komande su predviđene sa reljefnim oznakama i kontrastnim bojama u odnosu na podlogu.
Kabina izvedena od čeličnog rama i panela od lima presvučenog INOXom, pod od granitne keramike, Osvetljenje – indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama, Registar kutija od brušenog inoksa, tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata), nužnim svetlom, prekidač ventilatora, interfonom, zvučnik, rukohvat od nerđajućeg čelika na zadnjem zidu kabine, ogledalo takođe na zadnjem zidu kabine u gornjoj polovini, interfonska veza (kabina - komandni orman), ventilator
Dimenzije kabine su: širina: 1800 mm, dubina: 1600 mm i visina 2200 mm
Vrata kabine: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom
Dimenzije vrata kabine su: širina 1100 mm i visina 2100 mm
Vrata voznog okna: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom; Na etažama ±0,+1,+2,+3,+4,+5, vatrootporna vrata, klase otpornosti EI 120. Na etažama -1,+6 vrata E120.
Dimenzije vratavoznog okna su: širina 1100 mm i visina 2100 mm
Vozno okno je izvedeno kao armirano betonska konstrukcija
Dimenzije voznog okna su: širina 2700mm, dubina: 2000mm, sa minimalnom visinom vrha okna: 3900 mm i minimalnom dubinom jame okna: 1500 mm
Mašinska prostorija: ne postoji
Visina dizanja: HD =19.83 m
Nazivi stanica: , ±0, +1 do +5
Glavna stanica: «±0»
Radna sredina: Normalna – oprema za suve prostorije
Varijacija napona: ±5%
Električni priključak: u komandnom ormanu pored vrata lifta na poslednjem spratu
Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta
Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom
Odbojnici sa prigušenjem
Ovom specifikacijom, predmerom i predračunom je predviđeno i:
* izrada i isporuka opreme * transport * montaža * usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranje i puštanje u rad i ostale usluge
* isporuka i ugradnja kompletne instalacije za osvetljenje voznog okna lifta i za šuko utičnice u jami okna i u vrhu kod komandnog ormana. Po jedno sijalično mesto na 500mm od dna jame i vrha voznog okna a između po jedno sijalično mesto na svakih 7m * isporuka i ugradnja penjalica za silazak u jamu voznog okna lifta * isporuka i postavljanje atestirane gumene elektro-izolacione prostirke ispred komandnog ormana lifta
* troškovi tehničkog prijema lifta, uključujući izdavanje sertifikata za predmetni lift
02-00 | UKUPNO LIFT L2 |  | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
03-00 | LIFT L3
Vrsta lifta: Električni putnički
Namena lifta: Za potrebe vertikalnog transporta stranaka i zaposlenih u objektu
| Nosivost: Q=1000 kg ili 13 osoba | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivna brzina: v = 1,6 m/s | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj stanica: 8 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj prilaza: 8(svi sa iste strane) | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Pogon: Električni | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Tip pogonske mašine: Pogonska mašina je bezreduktorska sa frekventno regulisanim pogonom sa 240 o/min | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Položaj pogonske mašine: u vrhu voznog okna | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Komanda: mikroprocesorska | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Upravljanje: SIMPLEX, sabirno na dole | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radno: preko upravljačkih kutija sa svih prilaza liftu postavljenih pored vrata voznog okna i iz kabine preko upravljačkog panela. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Reviziono: preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| U slučaju nestanka električne energije napajanje preko sosptvenog izvora (baterije) dovoljnog kapaciteta da lift dođe u najbližu stanicu i otvori vrata. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| „Protivpožarni program“: U slučaju dojave požara lift odlazi na na glavnu stanicu i otvara vrata. Kada vaga detektuje da su putnici napustili kabinu vrata se zatvaraju nakon čega se lift isključuje iz rada. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Signalizacija: Izvodi se na svim prilazima liftu i u kabini | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Optički pokazivač položaja kabine, displej u kabini i na svakoj stanici, zvučni signal potvrde prijema poziva i dolaska kabine u stanicu, zvučni i svetlosni signal preopterećenja kabine, taster za otvaranje i zatvaranje vrata, taster alarma. Sve komande su predviđene sa reljefnim oznakama i kontrastnim bojama u odnosu na podlogu. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Kabina izvedena od čeličnog rama i panela od lima presvučenog INOXom, pod od granitne keramike, Osvetljenje – indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama, Registar kutija od brušenog inoksa, tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata), nužnim svetlom, prekidač ventilatora, interfonom, zvučnik, rukohvat od nerđajućeg čelika na bočnom zidu kabine, ogledalo takođe na bočnom zidu kabine u gornjoj polovini, interfonska veza (kabina - komandni orman), ventilator | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije kabine su: širina: 1100 mm, dubina: 2100 mm i visina 2200 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata kabine: Automatska teleskopska dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata kabine su: širina 900 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata voznog okna: Automatska teleskopska dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata voznog okna su: širina 900 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vozno okno je izvedeno kao armirano betonska konstrukcija | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije voznog okna su: širina 1700mm, dubina: 2500mm, sa minimalnom visinom vrha okna: 3900 mm i minimalnom dubinom jame okna: 1500 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Mašinska prostorija: ne postoji | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Visina dizanja: HD =27.07 m | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivi stanica: ,-1, ±0, +1 do +6 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Glavna stanica: «±0» | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radna sredina: Normalna – oprema za suve prostorije | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Varijacija napona: ±5% | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Električni priključak: u komandnom ormanu pored vrata lifta na poslednjem spratu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Odbojnici sa prigušenjem | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Ovom specifikacijom, predmerom i predračunom je predviđeno i: | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * izrada i isporuka opreme * transport * montaža * usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranje i puštanje u rad i ostale usluge | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * isporuka i ugradnja kompletne instalacije za osvetljenje voznog okna lifta i za šuko utičnice u jami okna i u vrhu kod komandnog ormana. Po jedno sijalično mesto na 500mm od dna jame i vrha voznog okna a između po jedno sijalično mesto na svakih 7m * isporuka i ugradnja penjalica za silazak u jamu voznog okna lifta * isporuka i postavljanje atestirane gumene elektro-izolacione prostirke ispred komandnog ormana lifta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * troškovi tehničkog prijema lifta, uključujući izdavanje sertifikata za predmetni lift | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
03-00 | UKUPNO LIFT L3 | Calculation per m3. | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
04-00 | LIFT L4 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrsta lifta: Električni putnički | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Namena lifta: Za potrebe vertikalnog transporta stranaka i zaposlenih u objektu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nosivost: Q=630 kg ili 8 osoba | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivna brzina: v = 1 m/s | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj stanica: 6 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj prilaza: 6 (svi sa iste strane) | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Pogon: Električni | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Tip pogonske mašine: Pogonska mašina je bezreduktorska sa frekventno regulisanim pogonom sa 240 o/min | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Položaj pogonske mašine: u vrhu voznog okna | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Komanda: mikroprocesorska | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Upravljanje: SIMPLEX, sabirno na dole | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radno: preko upravljačkih kutija sa svih prilaza liftu postavljenih pored vrata voznog okna i iz kabine preko upravljačkog panela. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Reviziono: preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| U slučaju nestanka električne energije napajanje preko sosptvenog izvora (baterije) dovoljnog kapaciteta da lift dođe u najbližu stanicu i otvori vrata. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| „Protivpožarni program“: U slučaju dojave požara lift odlazi na na glavnu stanicu i otvara vrata. Kada vaga detektuje da su putnici napustili kabinu vrata se zatvaraju nakon čega se lift isključuje iz rada. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Signalizacija: Izvodi se na svim prilazima liftu i u kabini | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Optički pokazivač položaja kabine, displej u kabini i na svakoj stanici, zvučni signal potvrde prijema poziva i dolaska kabine u stanicu, zvučni i svetlosni signal preopterećenja kabine, taster za otvaranje i zatvaranje vrata, taster alarma. Sve komande su predviđene sa reljefnim oznakama i kontrastnim bojama u odnosu na podlogu. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Kabina izvedena od čeličnog rama i panela od lima presvučenog INOXom, pod od granitne keramike, Osvetljenje – indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama, Registar kutija od brušenog inoksa, tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata), nužnim svetlom, prekidač ventilatora, interfonom, zvučnik, rukohvat od nerđajućeg čelika na bočnom zidu kabine, ogledalo takođe na bočnom zidu kabine u gornjoj polovini, interfonska veza (kabina - komandni orman), ventilator | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije kabine su: širina: 1100 mm, dubina: 1400 mm i visina 2200 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata kabine: Automatska teleskopska dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata kabine su: širina 900 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata voznog okna: Automatska teleskopska dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata voznog okna su: širina 900 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vozno okno je izvedeno kao armirano betonska konstrukcija | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije voznog okna su: širina 1700mm, dubina: 1800mm, sa minimalnom visinom vrha okna: 3900 mm i minimalnom dubinom jame okna: 1500 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Mašinska prostorija: ne postoji | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Visina dizanja: HD =20.00 m | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivi stanica: ,0, +1 do +5 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Glavna stanica: «0» | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radna sredina: Normalna – oprema za suve prostorije | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Varijacija napona: ±5% | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Električni priključak: u komandnom ormanu pored vrata lifta na poslednjem spratu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Odbojnici sa prigušenjem | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Ovom specifikacijom, predmerom i predračunom je predviđeno i: | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * izrada i isporuka opreme * transport * montaža * usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranje i puštanje u rad i ostale usluge | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * isporuka i ugradnja kompletne instalacije za osvetljenje voznog okna lifta i za šuko utičnice u jami okna i u vrhu kod komandnog ormana. Po jedno sijalično mesto na 500mm od dna jame i vrha voznog okna a između po jedno sijalično mesto na svakih 7m * isporuka i ugradnja penjalica za silazak u jamu voznog okna lifta * isporuka i postavljanje atestirane gumene elektro-izolacione prostirke ispred komandnog ormana lifta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * troškovi tehničkog prijema lifta, uključujući izdavanje sertifikata za predmetni lift | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
04-00 | UKUPNO LIFT L4 | Calculation per m3. | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
05-00 | LIFT L5 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrsta lifta: Električni putnički | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Namena lifta: Za potrebe vertikalnog transporta stranaka i zaposlenih u objektu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nosivost: Q=800 kg ili 10 osoba | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivna brzina: v = 1 m/s | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj stanica: 3 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj prilaza: 3 (svi sa iste strane) | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Pogon: Električni | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Tip pogonske mašine: Pogonska mašina je bezreduktorska sa frekventno regulisanim pogonom sa 240 o/min | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Položaj pogonske mašine: u vrhu voznog okna | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Komanda: mikroprocesorska | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Upravljanje: SIMPLEX, sabirno na dole | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radno: preko upravljačkih kutija sa svih prilaza liftu postavljenih pored vrata voznog okna i iz kabine preko upravljačkog panela. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Reviziono: preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| U slučaju nestanka električne energije napajanje preko sosptvenog izvora (baterije) dovoljnog kapaciteta da lift dođe u najbližu stanicu i otvori vrata. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| „Protivpožarni program“: U slučaju dojave požara lift odlazi na na glavnu stanicu i otvara vrata. Kada vaga detektuje da su putnici napustili kabinu vrata se zatvaraju nakon čega se lift isključuje iz rada. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Signalizacija: Izvodi se na svim prilazima liftu i u kabini | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Optički pokazivač položaja kabine, displej u kabini i na svakoj stanici, zvučni signal potvrde prijema poziva i dolaska kabine u stanicu, zvučni i svetlosni signal preopterećenja kabine, taster za otvaranje i zatvaranje vrata, taster alarma. Sve komande su predviđene sa reljefnim oznakama i kontrastnim bojama u odnosu na podlogu. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Kabina izvedena od čeličnog rama i panela od lima presvučenog INOXom, pod od granitne keramike, Osvetljenje – indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama, Registar kutija od brušenog inoksa, tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata), nužnim svetlom, prekidač ventilatora, interfonom, zvučnik, rukohvat od nerđajućeg čelika na zadnjem zidu kabine, ogledalo takođe na zadnjem zidu kabine u gornjoj polovini, interfonska veza (kabina - komandni orman), ventilator | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije kabine su: širina: 1350mm, dubina: 1400 mm i visina 2200 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata kabine: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata kabine su: širina 900 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata voznog okna: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata voznog okna su: širina 900 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vozno okno je izvedeno kao armirano betonska konstrukcija | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije voznog okna su: širina 1950mm, dubina: 2000mm, sa minimalnom visinom vrha okna: 3900 mm i minimalnom dubinom jame okna: 1500 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Mašinska prostorija: ne postoji | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Visina dizanja: HD =7.17 m | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivi stanica: ,-1, ±0, +1 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Glavna stanica: «±0» | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radna sredina: Normalna – oprema za suve prostorije | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Varijacija napona: ±5% | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Električni priključak: u komandnom ormanu pored vrata lifta na poslednjem spratu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Odbojnici sa prigušenjem | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Ovom specifikacijom, predmerom i predračunom je predviđeno i: | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * izrada i isporuka opreme * transport * montaža * usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranje i puštanje u rad i ostale usluge | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * isporuka i ugradnja kompletne instalacije za osvetljenje voznog okna lifta i za šuko utičnice u jami okna i u vrhu kod komandnog ormana. Po jedno sijalično mesto na 500mm od dna jame i vrha voznog okna a između po jedno sijalično mesto na svakih 7m * isporuka i ugradnja penjalica za silazak u jamu voznog okna lifta * isporuka i postavljanje atestirane gumene elektro-izolacione prostirke ispred komandnog ormana lifta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * troškovi tehničkog prijema lifta, uključujući izdavanje sertifikata za predmetni lift | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
05-00 | UKUPNO LIFT L5 | Calculation per m3. | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
06-00 | LIFT L6 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrsta lifta: Električni putnički | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Namena lifta: Za potrebe vertikalnog transporta stranaka i zaposlenih u objektu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nosivost: Q=1000 kg ili 13 osoba | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivna brzina: v = 1 m/s | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj stanica: 3 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Broj prilaza: 3 (svi sa iste strane) | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Pogon: Električni | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Tip pogonske mašine: Pogonska mašina je bezreduktorska sa frekventno regulisanim pogonom sa 240 o/min | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Položaj pogonske mašine: u vrhu voznog okna | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Komanda: mikroprocesorska | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Upravljanje: SIMPLEX, sabirno na dole | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radno: preko upravljačkih kutija sa svih prilaza liftu postavljenih pored vrata voznog okna i iz kabine preko upravljačkog panela. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Reviziono: preko upravljačkih kutija sa ormara za upravljanje i sa krova kabine | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| U slučaju nestanka električne energije napajanje preko sosptvenog izvora (baterije) dovoljnog kapaciteta da lift dođe u najbližu stanicu i otvori vrata. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| „Protivpožarni program“: U slučaju dojave požara lift odlazi na na glavnu stanicu i otvara vrata. Kada vaga detektuje da su putnici napustili kabinu vrata se zatvaraju nakon čega se lift isključuje iz rada. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Signalizacija: Izvodi se na svim prilazima liftu i u kabini | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Optički pokazivač položaja kabine, displej u kabini i na svakoj stanici, zvučni signal potvrde prijema poziva i dolaska kabine u stanicu, zvučni i svetlosni signal preopterećenja kabine, taster za otvaranje i zatvaranje vrata, taster alarma. Sve komande su predviđene sa reljefnim oznakama i kontrastnim bojama u odnosu na podlogu. | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Kabina izvedena od čeličnog rama i panela od lima presvučenog INOXom, pod od granitne keramike, Osvetljenje – indirektno, u spuštenom plafonu sa LED ili eko-efikasnim fluorescentnim svetiljkama, Registar kutija od brušenog inoksa, tasteri (poziv, alarm, otvaranje-zatvaranje vrata), nužnim svetlom, prekidač ventilatora, interfonom, zvučnik, rukohvat od nerđajućeg čelika na zadnjem zidu kabine, ogledalo takođe na zadnjem zidu kabine u gornjoj polovini, interfonska veza (kabina - komandni orman), ventilator | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije kabine su: širina: 1400mm, dubina: 1600 mm i visina 2200 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata kabine: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata kabine su: širina 1000 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vrata voznog okna: Automatska centralna dvopanelna, izvedena od panela od inox lima, sa foto zavesom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije vrata voznog okna su: širina 1000 mm i visina 2100 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Vozno okno je izvedeno kao armirano betonska konstrukcija | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Dimenzije voznog okna su: širina 2200mm, dubina: 2000mm, sa minimalnom visinom vrha okna: 4200 mm i minimalnom dubinom jame okna: 1500 mm | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Mašinska prostorija: ne postoji | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Visina dizanja: HD =8.07 m | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Nazivi stanica: ,-1, ±0, +1 | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Glavna stanica: «±0» | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Radna sredina: Normalna – oprema za suve prostorije | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Varijacija napona: ±5% | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Električni priključak: u komandnom ormanu pored vrata lifta na poslednjem spratu | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Gromobransko uzemljenje: pocinkovana traka sa pričvrsnim priborom za povezivanje sa temeljnim uzemljivačem objekta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Hvatački uređaj za postupno kočenje sa dvosmernim dejstvom | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Odbojnici sa prigušenjem | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| Ovom specifikacijom, predmerom i predračunom je predviđeno i: | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * izrada i isporuka opreme * transport * montaža * usluge izrade dokumentacije sa uputstvima za rukovanje i održavanje, atestiranje i puštanje u rad i ostale usluge | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * isporuka i ugradnja kompletne instalacije za osvetljenje voznog okna lifta i za šuko utičnice u jami okna i u vrhu kod komandnog ormana. Po jedno sijalično mesto na 500mm od dna jame i vrha voznog okna a između po jedno sijalično mesto na svakih 7m * isporuka i ugradnja penjalica za silazak u jamu voznog okna lifta * isporuka i postavljanje atestirane gumene elektro-izolacione prostirke ispred komandnog ormana lifta | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
| * troškovi tehničkog prijema lifta, uključujući izdavanje sertifikata za predmetni lift | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
06-00 | UKUPNO LIFT L6 | Calculation per m3. | kom. | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0
|  | Calculation per m3. | [6 empty] | 0

## Rekapitulacija
| ZGRADA PRAVOSUDNIH ORGANA U KRAGUJEVCU | 2017U028 T03 | Ukupno bez PDV-a |  | Ukupno sa PDV-om
| REKAPITULACIJA PROJEKTA MAŠINSKIH INSTALACIJA - LIFTOVI |  |  | SUMMARY OF STRUCTURAL AND FINISHING WORKS
100 | LIFTOVI L.1.1 i L.1.2 |  | 0 | MASONRY WORKS | 0
200 | LIFT L2 |  | 0 | PREFABRICATED PARTITIONS | 0
300 | LIFT L3 |  | 0 | ROOFING WORKS | 0
400 | LIFT L4 |  | 0 | INSULATION WORKS | 0
500 | LIFT L5 |  | 0 | JOINERY WORKS | 0
600 | LIFT L6 |  | 0 | METAL WORKS | 0
| UKUPNO (RSD) bez PDV-a: | 0 | 0 | ALUMINUM WORKS | 0
FACADE WORKS
SANITARY WARE
MISCELLANEOUS WORKS
Marina Jerković, techn. B.Sc.Arch. Nataša Milojević